# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 22.05.2015  № 373

Об утверждении положения о порядке

подключения к централизованным

сетям водоснабжения и устройства

систем водоотведения объектов

капитального строительства

на территории муниципального

образования Руднянского городского

поселение Руднянского района

Смоленской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12. 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке подключения к централизованным сетям водоснабжения и устройства систем водоотведения  объектов капитального строительства на территории муниципального образования Руднянского городского поселение Руднянского района Смоленской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в соответствии с Уставом Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Руднянского городского поселения

Руднянского района Смоленской области                                   А.И. Романов

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

Руднянского городского

поселения Руднянского

района Смоленской области

от 22.05.2015 N 373

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подключения к централизованным сетям водоснабжения  и устройства систем водоотведения объектов капитального строительства на территории муниципального образования Руднянского городского поселения

Руднянского района Смоленской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящее положение о порядке подключения к централизованным сетям водоснабжения и устройства систем водоотведения объектов капитального строительства на территории Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области  (далее — Положение) определяет последовательность действий юридических и физических лиц при получении разрешения на подключение к централизованным сетям водоснабжения и устройство систем водоотведения  на территории Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области.

1.2 Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12. 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

2.1. Водоснабжение - система подачи хозяйственно-питьевой воды к индивидуальному (сблокированному) дому.

2.2 Водоотведение - система отвода стоков в централизованную и децентрализованную систему канализации.

2.3 Септик (индивидуальный накопитель сточных вод) - устройство для сбора стоков индивидуального (блокированного) жилого дома с последующей откачкой и вывозом.

2.4 Приемка в эксплуатацию системы водоотведения - проверка соответствия построенного объекта для сбора бытовых стоков санитарным и градостроительным нормам на данные объекты.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Данное Положение направлено:

- на повышение качества жизни населения Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области, создания градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий гражданам, соблюдения экологической безопасности;

- на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах населения.

4.   ПОРЯДОК

ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВА СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1. Настоящий порядок определяет последовательность действий при подключении индивидуальных (блокированных) жилых домов к централизованным сетям водоснабжения и устройстве систем водоотведения на территории Руднянского городского поселения Руднянского района Смоленской области (далее по тексту — городское поселение).

4.2. Для получения разрешения на подключение к сетям централизованного водоснабжения собственник индивидуального (блокированного) жилого дома (объекта незавершенного строительства) обращается в отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянского района Смоленской области, по адресу: Смоленская область, Г. Рудня, ул. Киреева, д.93.

4.2.1. Для получения разрешения заявитель предоставляет заявление (приложение №1) о разрешении на подключение к централизованным сетям водоснабжения, правоустанавливающий документ на земельный участок, правоустанавливающий документ на индивидуальный (блокированный) жилой дом (часть жилого дома) либо разрешение на строительство (для объекта незавершенного строительства).

4.2.2. Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области готовит разрешение на подключение к сетям централизованного водоснабжения (приложение № 2).

4.2.3. К разрешению выдается выкопировка с генерального плана города Рудня с привязкой проектируемой точки врезки к  централизованным сетям водоснабжения, согласованная со службами городских коммуникаций.

4.2.4. Заявитель обязан:

- получить в МУП «Руднятеплоэнерго» технические условия на подключение к централизованным сетям водоснабжения;

- получить перед началом работ в отделе по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области  ордер на производство  земляных работ;

-  после завершения работ по прокладке подземной части водопровода в двухнедельный срок восстановить за свой счет существующее дорожное покрытие, произвести рекультивацию затронутых земельных участков;

-  представить в отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район  исполнительную схему водопровода, согласованную со службами городских коммуникаций;

- заключить с МУП «Руднятеплоэнерго» договор на техническое обслуживание уличного водопровода и водоснабжение жилого дома.

4.3. Для получения разрешения на организацию водоотведения в жилых районах с существующей централизованной канализацией и от индивидуальных жилых домов в жилых районах, не обеспеченных системами централизованной канализации, собственник индивидуального (блокированного) жилого дома (объекта незавершенного строительства) обращается с заявлением в отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области для получения разрешения на устройство индивидуального накопителя сточных вод (септика) на собственном земельном участке.

4.3.1. Для получения разрешения заявитель предоставляет заявление (приложение №3) о разрешении на устройство индивидуального накопителя сточных вод (септика), правоустанавливающий документ на земельный участок, правоустанавливающий документ на индивидуальный (блокированный) жилой дом (часть жилого дома) либо разрешение на строительство (для объекта незавершенного строительства).

4.3.2. Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области проводит мероприятия по определению возможности устройства индивидуального накопителя сточных вод (септика) по адресу, указанному в заявлении. При возможности соблюдения норм, указанных в разделах 5 и 6 данного Положения специалист отдела городского хозяйства готовит разрешение (приложения №4) на устройство септика.

4.3.3. К разрешению выдается выкопировка с генерального плана города Рудня с привязкой проектируемого септика к конкретному местоположению, согласованная со службами городских коммуникаций.

4.3.4. Заявитель обязан:

- получить в МУП «Руднятеплоэнерго» технические условия на устройство индивидуального накопителя сточных вод (септика);

- получить перед началом работ в отделе по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области  ордер на производство  земляных работ;

-  после завершения работ по устройству индивидуального накопителя сточных вод (септика), в двухнедельный срок восстановить за свой счет существующее дорожное покрытие, произвести рекультивацию затронутых земельных участков;

-  представить в отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район  исполнительную схему на устройство индивидуального накопителя сточных вод (септика), согласованную со службами городских коммуникаций;

- заключить с МУП «Руднятеплоэнерго» договор на техническое обслуживание устройства индивидуального накопителя сточных вод (септика).

4.3.5. После окончания строительства индивидуального накопителя сточных вод (септика) представителем отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области осуществляется осмотр построенного объекта на соответствие его нормам. При соответствии построенного объекта нормам, предусмотренным данным Положением на выкопировке делается запись о приеме в эксплуатацию.

5. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ

5.1 Системы водоотведения должны отвечать следующим требованиям:
- обеспечивать отвод сточных вод;

- гарантировать сохранность строительных конструкции зданий,  исключая  возможность затопления и длительного увлажнения;

- обладать долговечностью не менее расчетного срока службы до  капитального ремонта.

5.2. Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке.

5.3. Для систем канализации с учетом требований прочности, коррозионной стойкости, экономии расходуемых материалов необходимо предусматривать следующие трубы:

- для самотечных систем - чугунные, асбестоцементные, бетонные, железобетонные, пластмассовые, стеклянные, полипропиленовые;

- для напорных систем - чугунные, железобетонные, пластмассовые, асбестоцементные, полипропиленовые.

5.4. Расчетные объемы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год.

5.5. Рабочий объем накопителя следует принимать кратным емкости ассенизационной цистерны.

5.6. Накопители следует размещать со стороны дороги и обеспечивать подъезд к ним ассенизационной цистерны.

5.7. Наименьшую глубину заложения канализационных труб следует принимать из условия предохранения труб от разрушения под действием постоянных и временных нагрузок, защиты от промерзания.

5.8. Эксплуатация очистных установок индивидуальных систем водоснабжения и водоотведения осуществляется владельцем в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Запрещается использование хозяйственно-питьевой воды на полив уличных и дорожных покрытий, зеленых насаждений, мойку автомашин.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

6.1. Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм включительно и не менее 3,0 м - при диаметре ввода свыше 200 мм. Расстояние от фундаментов зданий до выпускной трубы — не менее 3,0 м; до стволов деревьев — не менее 1,5 м.

6.2. При проектировании выпусков от индивидуальных (блокированных) жилых домов следует принимать:

- диаметр выпусков не менее 100 мм.;

- длину выпуска от стояка или прочистки до септика (накопителя сточных вод);

- не более 12м; при большей длине предусматривать дополнительные смотровые колодцы;

- уклон безрасчетных выпусков не менее 0,02;

- наименьший диаметр трубопроводов 100 мм.;

- глубину заложения лотков труб наружной сети не менее 1,1 м.;

- расстояние от безнапорной канализации до водопровода:

а) из ж/б и асбестовых труб - 5,0 м.;
б) из чугунных труб — 1,5 м.;
в) из пластиковых и полипропиленовых труб — 4,5 м.

6.3. Лоток подводящей трубы должен быть расположен не менее чем на 0,05 м. выше расчетного уровня жидкости в септике.

6.4. Накопители следует проектировать герметичными (водонепроницаемые) глубиной не более 3 м, с внутренней и внешней гидроизоляцией, а так же устанавливать строго на принадлежащем земельном участке, но не ближе 4 метров от границ земельного участка, при этом разрыв от них до жилых домов может быть сокращен до 8-10 метров.

6.5. Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 100 мм. — 0,005; 150 мм. — 0,008; 200 мм. - 0,007.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Нормативы настоящего Положения действуют в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся при изменении законодательства и действующих технических регламентов.

# Приложение № 1

к положению

о порядке подключения к

централизованным сетям

водоснабжения  и устройства

систем водоотведения объектов

капитального строительства на

территории муниципального

образования Руднянского

городского поселения

Руднянского района

Смоленской области

Заместителю Главы Администрации

Муниципального образования

Руднянский район Смоленской

области – начальнику отдела

__________________________

_________________________

(ФИО заявителя)

__________________________________
                    _________________________

(адрес проживания)

__________________________________

Заявление

Прошу Вас разрешить подключение к централизованным сетям водоснабжения, на земельном участке с кадастровым  номером    № _____________ 

по адресу ________________________________________________________________

для водоснабжения _______________________________________________________
                                        (индивидуального жилого дома, объекта незавершенного строительства)

К заявлению прилагается:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» _____________ 20__ г.                                                                ________________________

# (подпись)

# Приложение № 2

к положению

о порядке подключения к

централизованным сетям

водоснабжения  и устройства

систем водоотведения объектов

капитального строительства на

территории муниципального

образования Руднянского

городского поселения

Руднянского района

Смоленской области

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с обращением   _________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Физического лица, наименование юридического лица- заявителя)

о намерении произвести      _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта)

на земельном участке с кадастровым номером №__________________________________________________

принадлежащем заказчику на праве______________________________________________________________

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Дать согласие на _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика объекта:

Назначение объекта: ______________________________________________________________________________

(сведения о назначении объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Высота: _____________________________________________________________________________________

Этажность:___________________________________________________________________________________

Срок действия разрешения: с ______________ 20___ г.    до _____________ 20____ г.

Обязать заявителя:

1. Получить в МУП «Руднятеплоэнерго» технические условий на подключение к централизованным сетям водоснабжения на основании разрешения отдела городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области.

2. Получить перед началом работ в отделе по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области  ордер на производство  земляных работ.

3. После завершения работ по прокладке подземной части водопровода в двухнедельный срок восстановить за свой счет существующее дорожное покрытие, произвести рекультивацию затронутых земельных участков.

4. Представить в отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район  исполнительную схему водопровода, согласованную со службами городских коммуникаций.

5. Заключить с МУП «Руднятеплоэнерго» договор на техническое обслуживание уличного водопровода и водоснабжение жилого дома.

Заместитель Главы Администрации

муниципального образования

Руднянский район Смоленской области –

начальник Отдела                                                                                  Н.В. Холомьева

# Приложение № 3

к положению

о порядке подключения к

централизованным сетям

водоснабжения  и устройства

систем водоотведения объектов

капитального строительства на

территории муниципального

образования Руднянского

городского поселения

Руднянского района

Смоленской области

Заместителю Главы Администрации

Муниципального образования

Руднянский район Смоленской

области – начальнику отдела

_________________________

(ФИО)

__________________________________

Заявление

Прошу Вас разрешить устройство индивидуального накопителя сточных вод

(септика) на земельном участке с кадастровым  номером    № ___________________

по адресу ________________________________________________________________

для канализования ________________________________________________________
                                        (индивидуального жилого дома, объекта незавершенного строительства)

К заявлению прилагается:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«___» _____________ 20__ г.                                                                ________________________

(подпись)

# Приложение № 4

к положению

о порядке подключения к

централизованным сетям

водоснабжения  и устройства

систем водоотведения объектов

капитального строительства на

территории муниципального

образования Руднянского

городского поселения

Руднянского района

Смоленской области

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУДНЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с обращением   _________________________________________________________________________________

(Ф. И. О. Физического лица, наименование юридического лица- заявителя)

о намерении произвести      _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

расположенного по адресу: ________________________________________________________________________

(адрес или место расположения объекта)

на земельном участке с кадастровым номером №__________________________________________________

принадлежащем заказчику на праве______________________________________________________________

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:

Дать согласие на _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Характеристика объекта:

Назначение объекта: ______________________________________________________________________________

(сведения о назначении объекта, отдельных зданий, сооружений, помещений в составе объекта)

Высота: _____________________________________________________________________________________

Этажность:___________________________________________________________________________________

Срок действия разрешения: с ______________ 20___ г.    до _____________ 20____ г.

Обязать заявителя:

1. Получить в МУП «Руднятеплоэнерго» технические условия на устройство индивидуального накопителя сточных вод (септика);

2. Получить перед началом работ в отделе по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации муниципального образования Руднянский район Смоленской области  ордер на производство  земляных работ;

3. После завершения работ по устройству индивидуального накопителя сточных вод (септика), в двухнедельный срок восстановить за свой счет существующее дорожное покрытие, произвести рекультивацию затронутых земельных участков;

4. Представить в отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования Руднянский район  исполнительную схему на устройство индивидуального накопителя сточных вод (септика), согласованную со службами городских коммуникаций;

5. Заключить с МУП «Руднятеплоэнерго» договор на техническое обслуживание устройства индивидуального накопителя сточных вод (септика).

Заместитель Главы Администрации

муниципального образования

Руднянский район Смоленской области –

начальник Отдела                                                                                  Н.В. Холомьева